| МЯДЗЕЛЬСКI РАЁННЫ ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ РАЁННАЕ ВЫТВОРЧАЕ УНIТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «МЯДЗЕЛЬСКАЯ ЖЫЛЛЁВА-КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА» вул. Iнтэрнацыянальная, 25, 222397 , г. Мядзел, Мiнская вобласть Тэл./факс: дырэктар – (01797) 40467, гал. Бухгалтар – (01797) 40696 Е-mail: myadel_zhkh@ tut.by Р/рах BY16AKBB30120619000686100000 у фiлiале №619 ААТ «АСБ «Беларусбанк», г. Мядзел, , БIК АКВВ21601, УНН 600061088, ОКПО 03370690 |  | МЯДЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РАЙОННОЕ ПРОИЗВОДСВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЯДЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ул. Интернациональная, 25, 222397, г. Мядель, Минская область Тел./факс: директор – (01797) 40467, гл. бухгалтер – (01797) 40696 Е-mail: myadel_zhkh@ tut.by Р/счёт BY16AKBB30120619000686100000 в филиале №619 ОАО «АСБ«Беларусбанк», г. Мядель, , БИК АКВВ21601, УНН 600061088, ОКПО 03370690 |
| --- | --- | --- |

18.03.2019   №1/1-6/78

Мядельский районный

исполнительный комитет

Таспаеву С.В.

eknaroh2017@yandex.by

УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство»  на обращение Таспаева С.В. сообщает, что устройство водоотводной канавы вдоль магистральной теплотрассы в к.п.Нарочь было обусловлено постоянным подтоплением грунтовыми водами теплотрассы и тепловых камер (трубы находились в воде). Обустройство канавы было согласовано с ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» и проходит она по землях Нарочанского сельсовета.

Охранная зона теплотрассы с давлением теплоносителя свыше 0,3МПа до 0,6МПа – 2 метра в каждую сторону от оси теплотрассы.

Русло ручья не затронуто, а при производстве работ по отводу грунтовых и дождевых вод проведено облагораживание данной территории.

В месте обустройства грядок жителей к.п.Нарочь вытекает криница, которая постоянно подтапливает теплокамеру, теплотрассу и грядки. Владельцы грядок искусственно направляют ручей от своих грядок в сторону теплотрассы. Вдоль теплотрассы идущей на ул.Ленинская д.25,27 проложен дренаж, который вытекает тоже к тепловой камере.

При устройстве водоотводящей канавы грунтовые воды понизились и не достают до труб.

Теплотрасса строилась в 1986 году в соответствии с проектом и действующими на то время ТКП.

Директор						                             А.Н. Чернявский

Шабович 40828