[image: image1.png]VIBepIKIEIO::

Savectiireils ipeacenatens

3acelIanHs KOMHCCHH 110 TIPOBEIEHHIO OGLIECTBEHHBIX 00CYSKACHNH OTHeTa 06 OleHKe




воздействия на окружающую среду объекта «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы»

24 января 2017 года                                               Присутствовало   22 человека.

        Состав комиссии по подготовке и  проведению общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта: «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д.Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы»:

Сиськевич Михаил Викторович                       - заместитель председателя  

                                                                                   Мядельского районного                                    

                                                                                   исполнительного комитета,

                                                                                   председатель комиссии;

Жолудев Геннадий Леонидович                   -  начальник отдела архитектуры и    

                                                                                   строительства Мядельского        

                                                                                   районного     исполнительного      

                                                                                   комитета  (далее –райисполком), 

                                                                                   главный архитектор;

Леоник Анатолий Владимирович                 -  начальник Мядельской районной 

                                                                                   инспекции природных ресурсов        

                                                                                   и окружающей среды;

Паршуто Николай Владимирович                  - главный  государственный             

                                                                                   санитарный  врач  Мядельского  

                                                                                   района;

Чернявский Александр Николаевич              - директор районного             

                                                                                  производственного унитарного 

                                                                                  предприятия «Мядельское                

                                                                                  жилищно-коммунальное -          

                                                                                  хозяйство»;

Чернявский Александр Николаевич            - начальник землеустроительной        

                                                                                службы   Мядельского                 

                                                                                райисполкома.

              На рассмотрение УП «Мядельское ЖКХ представлен для проведения общественных обсуждении отчет об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» расположенного в Нарочском сельском совете д. Воронцы, согласно решения Мядельского райисполкома № 1038 от 13.09.2016 г.

Информация о проведении общественного обсуждения оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» была опубликована в районной газете «Нарачанская зара» от 2 декабря 2016 года №48 и размещена на сайте Мядельского райисполкома www.myadel.minskregioh.by/ru.

С полной информацией по отчету можно ознакомиться с  23 декабря 2016 года по 23 января 2017 года в УП «Мядельское ЖКХ» по адресу: г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, кабинет 16, телефон 55-8-28  и на сайте Мядельского райисполкома в разделе «общественные обсуждения».

          В ходе собрания 18.01.2017 года по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» в период проведения общественного обсуждения с 23 декабря 2016 года поступило обращение от следующих  граждан: Таспаева С.В., проживающего по адресу: г.Мядель, ул. Коммунистическая, 25, кв.5, Пастухова И.А, проживающего по адресу: г.Марьина Горка, ул. Петра Гучка, 85.

С информацией по  отчету об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы»  и на поступившие в ходе обсуждения вопросы, выступил главный инженер УП «Мядельское ЖКХ» Шабович В.А.

1.На каком расстоянии от водоохраной зоны оз. Нарочь находится котельная.

Ответ: котельная находится в водоохраной зоне озера Нарочь. Работа котельной не противоречит режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохраной зоне, согласно ст.53 Водного кодекса Республики Беларусь, принятый Палатой представителей 2 апреля 2014года.

2.Входит ли котельная и теплотрасса в территорию курортной зоны. 
Ответ: теплотрасса и котельная находятся на территории курортной зоны. В курортную зону входит территория от деревни Сватки до г.п.Свирь ГПУ «Национальный парк «Нарочанский».

3.В какой зоне Национального парка находится котельная и теплотрасса.

Ответ: котельная и теплотрасса находятся в охранной зоне Национального парка «Нарочанский».Существуют следующие зоны ГПУ«Национальный парк «Нарочанский»:1- заповедная; 2-зона регулируемого использования(леса);3- охранная зона(земли сельских советов); 4-хозяйственная зона(пашня, сельхозугодия); 5- рекреационная зона. Часть теплотрассы  680 метров, проходит по просеке  в рекреационной зоне. По просеке проходит канализационный коллектор, теплотрасса и дорога для  обслуживания инженерных сетей.

4.Какова стоимость реконструкции, и как это отразиться на стоимости Гкал.

Ответ: Предварительная стоимость объекта «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» составляет 6200 тыс. рублей. Согласно технико-экономическому обоснованию объекта: «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д.Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы», разработанного РУП «Белинвестэнергоснабжение» в 2016 году стоимость гигокалорий будет в пределах 680 рублей.

5.Почему окупаемость проекта выше в два раза, чем у индивидуального предпринимателя, который занимается переработкой щепы.

Ответ; Конкретно нужно разбирать каждый проект, у индивидуальных предпринимателей, как правило, используются бытовые котлы с ручной загрузкой. Согласно технико-экономическому обоснованию объекта: «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д.Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы», разработанного РУП «Белинвестэнергоснабжение» анализ показателей энергоэффективности инвестиций показывает осуществимость и эффективность проекта как в технологическом, так и в финансовом аспекте. Срок окупаемости составляет 6,5 лет, чистый дисконтированный доход 1297 тыс.рублей.
6.Какая стоимость  Гкал, которую выставляет ЖКХ юридическим лицам.

Ответ: Стоимость одной гигакаллории (без налога на добавочную стоимость) для прочих юридических лиц составляет 124,6491 руб. До 15 января 2017 года стоимость 1 Гкал для юридических лиц составляла 192,03 руб. По решению Минского областного исполнительного комитета №1239 от 28.12.2016 с 15 января 2017 года  стоимость 1 Гкал установлено для  УП «Мядельское ЖКХ» 124,6491 руб. снято перекрестное субсидирование с юридических лиц.

7.Когда проводилась последняя реконструкция теплосетей с заменой па ПИ- трубы.

Ответ: Участок теплотрассы, входящий  в проект по замене на Пи – трубы эксплуатируется с 1986 года и  реконструкции на нем не проводились,  за исключением  ремонтов (порывы).

8.Во сколько раз больше выбросы от щепы, чем от газа.

Ответ: Выбросы в атмосферный воздух рассчитываются согласно Инструкции о порядке  отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух определенным категориям, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и  охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 мая 2009 года №30, по каждой производственной площадке в зависимости от оборудования, топлива и других факторов. Поэтому конкретно выбросы будут просчитаны при разработке проектно-сметной документации.

9.Возможно ли децентрализовать систему отопления в к.п. Нарочь? (поставить газовые котлы в каждом доме).

Ответ: На 1 января 2017 года от котельной д.Воронцы отапливаются и обеспечиваются горячим  водоснабжением 99 потребителей из них: 58- жилые дома, 41 – производственные, социальные объекты. На каждый дом необходимо строить котельную (финансово затратное мероприятие и не на каждом доме технически возможно). Установить индивидуальные газовые котлы по квартирно - требует изменения инженерных конструкций вентиляционной системы и системы отопления каждой квартиры. Существующая котельная в д.Воронцы при отсоединении жилых домов будет работать неэффективно, нагрузка менее 25% на котлы, что приведет к повышенному расходу топлива(природный газ),изменение теплового и гидравлического режимов работы котельных и тепловых сетей и как правило к значительному увеличению себестоимости гиго-каллории. На основании поручения пункта 1 Протокола совещания у заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Невмержицкого С.П .по вопросам взаимоотношений  УП «Мядельское ЖКХ» с организациями санаторно-курортного обслуживания от 10.12.2-15 года было поручено проектному республиканскому унитарному предприятию «Белкоммунпроект» выполнить техническое обоснование вариантов строительства теплоисточников в к.п.Нарорчь в том числе модернизации действующей котельной с установкой котлов на МВТ и перекладкой теплосетей. Целью данной работы- выбор оптимального варианта системы теплоснабжения жилищно-коммунального сектора к.п.Нарочь и организаций санитарно-курортного обслуживания с решением вопросов по обеспечению снижения себестоимости выработки тепла и соответственно снижения тарифа на тепловую энергию. В данной работе рассмотрено 3 варианта(БТУ-1;НТУ-1;НТУ-2) покрытие основных тепловых нагрузок к.п.Нарочь. БТУ-1 предусматривает сохранение существующей схемы с   централизованным теплоснабжением от котельной с сохранением газо-мазутных котлов и перекладка магистрального участка тепловых сетей. НТУ-1  предусматривает сохранение существующей схемы с централизованным теплоснабжением всех потребителей от котельной Воронцы. С целью снижения себестоимости тепловой энергии на котельной устанавливается модуль на местных видах топлива(щепа) с использованием природного газа при пиковых нагрузках существующими котлами. Перекладка магистрального участка тепловых сетей. Демонтаж существующего мазутного хозяйства – как экологическое мероприятие. НТУ-2 – санаторий «Белая Русь»

локально снабжается теплом от отдельного теплоисточника на МВТ. Для остальных потребителей предусматривается строительство новой котельной в к.п.Нарочь, максимально приближенной к потребителям (в районе ТК 13). Топливо –МВТ(щепа) основное, природный газ – пиковые нагрузки. Суммарная мощность 16 МВТ. Анализ результатов выполненных расчетов показывает, что вариант НТУ-1 является наиболее экономически выгодным:

- по  наименьшим капитальным затратам 6692 тыс.руб.;

- по наименьшему сроку окупаемости средств – 4 года;

- по наименьшей себестоимости 1 Гкал отпущенной потребителям тепловой энергии – 67,9 руб.;

- снижение себестоимости позволит снизить тариф  продажи тепла потребителям.

10. Возможно ли использование мазута в курортной зоне?

Ответ: До 2007 года котельная в к.п. Нарочь работала на сжигании мазута, при реконструкции котельной с переводом на сжигание природного газа, как основного вида топлива, мазут считается резервным видом топлива и работать на мазуте разрешается. При вводе в эксплуатацию блок-модуля на щепе мазутное хозяйство планируется демонтировать

Ответы на вопросы удовлетворили присутствующего на собрании Таспаева С.В.

Поступило устное предложение от Таспаева С.В. провести очередное собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» по месту размещения объекта,  с уведомлением общественности через средства массовой информации и сети Интернет на сайте Мядельского райисполкома. Других обращений не поступало.

На основании вышеизложенного, комиссия сделала следующие выводы:

1.Провести 24 января 2017 года собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по  объекту  по месту размещения   объекта «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы  Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» в Нарочском сельском исполнительном комитете по адресу: а.г. Нарочь, ул.Первомайская.д.49 в 18.00.

2.Уведомить граждан и юридических лиц о дате и месте проведения собрания посредством публикации объявления в средствах массой информации за счет средств заказчика, а так же размещения объявления в сети Интернет на сайте Мядельского райисполкома.

В ходе собрания 24.01.2017 года по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» поступили вопросы от гражданина Таспаева С.В., проживающего по адресу: г.Мядель, ул. Коммунистическая, 25, кв.5.

С информацией по  отчету об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы»  и на поступившие в ходе обсуждения вопросы, выступил главный инженер УП «Мядельское ЖКХ» Шабович В.А.

1. На сайте отсутствует протокол собрания от 18.01.2017 года.
Ответ: согласно п. 40 и п. 41 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений отчетов об ОВОС по результатам собрания по обсуждению отчета об ОВОС в течение 5 рабочих дней со дня его проведения оформляется протокол собрания, а по результатам общественных обсуждений в течение 10 рабочих дней со дня их завершения оформляется протокол общественных обсуждений, который размещается в разделе ”Общественные обсуждения“ в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения на официальном сайте организатора общественных обсуждений в сети Интернет.
2.На каком расстоянии от водоохраной зоны оз. Нарочь находится котельная.

Ответ: котельная находится в водоохраной зоне озера Нарочь. Работа котельной не противоречит режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохраной зоне согласно ст.53 Водного кодекса Республики Беларусь, принятой Палатой представителей 2 апреля 2014 года и одобрено Советом Республики Беларусь 11  апреля 2014 года. 
3. Когда проводилась последняя реконструкция теплосетей с заменой па ПИ- трубы.

Ответ: Участок теплотрассы, входящий  в проект по замене на Пи – трубы эксплуатируется с 1986 года и  реконструкции на нем не проводились,  за исключением  ремонтов (порывы).

4. Возможно ли децентрализовать систему отопления в к.п. Нарочь? (поставить газовые котлы в каждом доме).

Ответ: На каждый дом необходимо строить котельную (финансово затратное мероприятие и не на каждом доме технически возможно). Установить индивидуальные газовые котлы поквартирно - требует изменения инженерных конструкций вентиляционной системы и системы отопления каждой квартиры.

5. Во сколько раз больше выбросы от щепы, чем от газа.

Ответ: Выбросы в атмосферный воздух рассчитываются согласно Инструкции о порядке  отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух определенным категориям, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и  охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 мая 2009 года №30, по каждой производственной площадке в зависимости от оборудования, топлива и других факторов. Поэтому конкретно выбросы будут просчитаны при разработке проектно-сметной документации.
6. На сайте отсутствует отчет об ОВОС, выполненный специализированной организацией. В отчете указано РЕФЕРАТ.

Ответ: отчет об ОВОС разрабатывался совместно со специализированной  организацией РУП «Белинвестэнергосбережение». РЕФЕРАТ в отчете это раздел отчета, такой же, как и СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ и др.
7. При реконструкции котельной в 2007 году проводилась ли экспертиза на осуществление деятельности в водоохранной зоне.
Ответ: да, экологическая экспертиза проводилась при проектировании объекта.

Согласно п.2. Статьи 53 Водного кодекса Республики Беларусь.
8. Приглашали ли на собрание представителей «Национального Парка «Нарочанский»».
Ответ: да, приглашали.
9. Рассматривался ли вопрос о децентрализации системы отопления со строительством отдельно стоящих модульных газовых котельных для отопления к.п. Нарочь, Санатория «Белая Русь».
Ответ: Да, рассматривалось. На 1 января 2017 года от котельной д.Воронцы отапливаются и обеспечиваются горячим  водоснабжением 99 потребителей из них: 58- жилые дома, 41 – производственные, социальные объекты. Существующая котельная в д.Воронцы при отсоединении жилых домов будет работать неэффективно, нагрузка менее 25% на котлы, что приведет к повышенному расходу топлива(природный газ),изменение теплового и гидравлического режимов работы котельных и тепловых сетей и как правило к значительному увеличению себестоимости гиго-каллории. На основании поручения пункта 1 Протокола совещания у заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Невмержицкого С.П .по вопросам взаимоотношений  УП «Мядельское ЖКХ» с организациями санаторно-курортного обслуживания от 10.12.2-15 года было поручено проектному республиканскому унитарному предприятию «Белкоммунпроект» выполнить техническое обоснование вариантов строительства теплоисточников в к.п.Нарочь в том числе модернизации действующей котельной с установкой котлов на МВТ и перекладкой теплосетей. Целью данной работы- выбор оптимального варианта системы теплоснабжения жилищно-коммунального сектора к.п.Нарочь и организаций санитарно-курортного обслуживания с решением вопросов по обеспечению снижения себестоимости выработки тепла и соответственно снижения тарифа на тепловую энергию. В данной работе рассмотрено 3 варианта(БТУ-1;НТУ-1;НТУ-2) покрытие основных тепловых нагрузок к.п.Нарочь. БТУ-1 предусматривает сохранение существующей схемы с   централизованным теплоснабжением от котельной с сохранением газо-мазутных котлов и перекладка магистрального участка тепловых сетей. НТУ-1  предусматривает сохранение существующей схемы с централизованным теплоснабжением всех потребителей от котельной Воронцы. С целью снижения себестоимости тепловой энергии на котельной устанавливается модуль на местных видах топлива(щепа) с использованием природного газа при пиковых нагрузках существующими котлами. Перекладка магистрального участка тепловых сетей. Демонтаж существующего мазутного хозяйства – как экологическое мероприятие. НТУ-2 – санаторий «Белая Русь» локально снабжается теплом от отдельного теплоисточника на МВТ. Для остальных потребителей предусматривается строительство новой котельной в к.п.Нарочь, максимально приближенной к потребителям (в районе ТК 13). Топливо –МВТ(щепа) основное, природный газ – пиковые нагрузки. Суммарная мощность 16 МВТ. Анализ результатов выполненных расчетов показывает, что вариант НТУ-1 является наиболее экономически выгодным:

- по  наименьшим капитальным затратам 6692 тыс.руб.;

- по наименьшему сроку окупаемости средств – 4 года;

- по наименьшей себестоимости 1 Гкал отпущенной потребителям тепловой энергии – 67,9 руб.;

- снижение себестоимости позволит снизить тариф  продажи тепла потребителям.

10. В случае аварии на котельной при использовании топочного мазута выполнены ли мероприятия по недопущению экологической катастрофы.

Ответ: Да, выполнены, согласно проекта при строительстве котельной. Мазутные емкости обвалованы для предотвращения разлива мазута. Обваловка по объему вмещает все хранящееся топливо (мазут) в емкостях. На территории котельной проложена ливневая канализация, с которой оттоки поступают в мазутоловушку и очистные емкости.

11. Какая стоимость  Гкал, которую выставляет ЖКХ юридическим лицам.

Ответ: До 15 января 2017 года стоимость 1 Гкал для юридических лиц составляла 192,03 руб. По решению Минского областного исполнительного комитета №1239 от 28.12.2016 с 15 января 2017 года  стоимость 1 Гкал установлено для  УП «Мядельское ЖКХ» 124,6491 руб. снято перекрестное субсидирование с юридических лиц.

12. Возможно ли использование мазута в курортной зоне?

Ответ: до 2007 года котельная в к.п. Нарочь работала на сжигании мазута, при реконструкции котельной с переводом на сжигание природного газа, как основного вида топлива, мазут считается резервным видом топлива и работать на мазуте разрешается. При вводе в эксплуатацию блок-модуля на щепе мазутное хозяйство планируется демонтировать
13. возможно ли перенести собрание в к.п. Нарочь.

Ответ: собрание проходит на территории местного исполнительного и распорядительного органа административно-территориальной единицы, на территории которой предполагается реализация планируемой деятельности и территория которой затрагивается в результате ее реализации, согласно положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений.
14. какие есть аналогичные котельные, работающие на щепе.

Ответ: есть котельные в Смолевичском, Березинском, Минском и др. районах Минской области. Все проекты по строительству данных котельных прошли государственную экспертизу.
          Ответы на вопросы удовлетворили присутствующих на собрании.

Поступило устное предложение от Таспаева С.В. провести очередное собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» в к.п. Нарочь. Других обращений не поступало.

Поступило предложение председателя комиссии Сиськевича В.М. провести голосование о том, что воздействие на окружающую среду по данному объекту незначительно.

На собрании присутствовало 22 человека.

Проголосовали ЗА – 21 человек,

Проголосовали ПРОТИВ – 1 человек.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 человек.

На основании вышеизложенного, комиссия сделала следующие выводы:

1. Общественное обсуждение отчета по оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы  Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» признать состоявшимися.

2. Рекомендовать объект «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы  Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» для дальнейшей разработки проектно-сметной документации в установленном порядке.

[image: image2.png]



Начальник отдела архитектуры и                                                   Жолудев Г.Л.

строительства Мядельского 

райисполкома, главный архитектор 

Начальник Мядельской районной 
      Леоник  А.В.

инспекции природных ресурсов и 

окружающей среды

Главный  государственный                                                             Паршуто Н.В. санитарный  врач  Мядельского    района

Директор районного   производственного                                   Чернявский А.Н.

унитарного  предприятия «Мядельское                

Начальник землеустроительной                                                    Чернявский А.Н.

службы   Мядельского райисполкома.

