	Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»

Минское республиканское унитарное

предприятие электроэнергетики

“МИНСКЭНЕРГО”



	ХХХХХХХХХХ
Миноблисполком 


 «02» __02___2018  № 21-13/7Г        
На №                      от  
РУП «Минскэнерго» рассмотрено Ваше обращение  по вопросу организации наружного освещения по ул.Олимпийской, соединяющей пос. Тарасово и н.п. Ратомка, а также автодороги в пос.Ждановичи от остановки до перекрестка сан. «Криница».

По существу вопроса сообщаем, что на небольшом участке а/дороги (на самом перекрестке) в направлении сан. «Криница» имеется участок ВЛ 0,4 кВ от ТП-1135 Школа Ждановичи, состоящий на балансе филиала «Минские электрические сети». Уличное освещение на данном участке находится в технически исправном состоянии. На оставшейся части данной а/дороги сети 0,4 кВ с совместной подвеской  уличного освещения отсутствуют.  

Сети уличного освещения по ул.Олимпийская на балансе филиала «Минские электрические сети» также отсутствуют. 
Для организации уличного освещения на вышеуказанных участках автодорог, владельцу автомобильных дорог необходимо получить технические условия в филиале «Минские электрические сети», выполнить проектные и строительно-монтажные работы и ввести электроустановку в эксплуатацию в установленном порядке.

.

Заместитель 

главного инженера                                                             Ю.Л.Матылицкий
