| МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ вул. Рэвалюцыйная, 5, 220030, г. Мiнск тэл. (0-17) 229-35-66, тэл./факс (0-17) 229-35-99 E-mail: mail@mchs.gov.by |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ул. Революционная, 5, 220030, г. Минск тел. (0-17) 229-35-66, тел./факс (0-17) 229-35-99 E-mail: mail@mchs.gov.by |
| --- | --- | --- |

| 19.03.2018 |  | № | 1/08-01-05/85/Кл(эл) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На № |  | ад |  |  |

| О рассмотрении обращения | (для информирования заинтересованных) |
| --- | --- |

Министерство по чрезвычайным ситуациям рассмотрело в пределах компетенции Ваше обращение от 28.02.2018 и сообщает, что в соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» и статьей 15 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» обеспечение на соответствующей территории соблюдения законодательства, в том числе в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществление выдачи разрешительной документации на строительство объектов и их размещение, осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории входит в компетенцию местных исполнительных и распорядительных органов, местных Советов депутатов.

Существующее здание Свято-Елисаветинского женского монастыря в г. Минске принято в эксплуатацию решением Мингорисполкома от 17.02.2011 № 389.

Согласно ТКП 45-2.02-142-2011 «Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации» для зданий (сооружений) многофункционального назначения определение класса функциональной пожарной опасности осуществляется по основному функциональному назначению здания (сооружения) в целом, исходя из преобладания (по площади и объему) соответствующих помещений. При этом здание может включать помещения иного функционального (эксплуатационного) назначения, обеспечивающие выполнение объектом его основного эксплуатационного назначения.

В настоящее время строительство объекта «Реконструкция с расширением социально-реабилитационного центра по ул. Липовой в составе монастырского комплекса Свято-Елисаветинского женского монастыря в г. Минске. 2 пусковой комплекс» (далее – объект) ведется согласно проектной документации, разработанной на основании решения Мингорисполкома от 02.06.2016 № 1513.

Дополнительному согласованию с органами государственного пожарного надзора проектная документация на строительство, разработанная в соответствии с разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, взаимосвязанными с техническим регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY), не подлежит.

Законченные возведением, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом, благоустройством и подготовленные к эксплуатации объекты, в том числе очереди строительства, пусковые комплексы подлежат приемке в эксплуатацию приемочными комиссиями в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» органами государственного пожарного надзора объекты принимаются в эксплуатацию на соответствие проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности путем выдачи в пределах компетенции заключения о соответствии требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

По вопросам законности возведения указанных в Вашем обращении зданий необходимо обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы.

В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе обжаловать его в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 г. «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Первый заместитель Министра,

Главный государственный инспектор

Республики Беларусь по пожарному надзору                           А.Ф.Худолеев

03-02 Кислюк 229 34 57