	Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»

Минское республиканское унитарное

предприятие электроэнергетики

“МИНСКЭНЕРГО”



	ХХХХХХХХХХХ
Миноблисполком


 «25» __06___2018  № 21-13/7Г/1        
На №                      от  
РУП «Минскэнерго» повторно рассмотрено Ваше обращение  по вопросу организации наружного освещения по ул.Олимпийской, соединяющей пос. Тарасово и н.п. Ратомка, а также автодороги в пос.Ждановичи от остановки до перекрестка сан. «Криница».

По существу вопроса сообщаем, что электросетевые филиалы РУП «Минскэнерго» выполняют техническое обслуживание сетей наружного освещения сельских населенных пунктов при совместной подвеске на опорах сетей электроснабжения 0,4 кВ в соответствии с заключенными договорами с сельскими исполнительными комитетами.  В указанных в Вашем обращении случаях обе автомобильные дороги не входят в границы населенных пунктов Тарасово и Ждановичи и не находятся на балансе Ждановичского сельского исполнительного комитета и не входят в его зону ответственности.

Автомобильная дорога Н-9000 между населенными пунктами Тарасово и Ратомка, и участок автодороги от пр.Победителей до ул.Парковой  по информации Ждановичского с/и, находится на балансе и обслуживании ДРСУ-194 КУП «Минскоблдорстрой». 

Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ, расположенные в зеленой полосе вдоль жилых домов №5-№19 на участке автодороги Н-9000 служат для электроснабжения указанных домов и освещения пешеходной зоны. От полотна автодороги  данные опоры расположены в 6-9 метрах, и в большей части закрыты от дороги деревьями.

Как и ранее мы констатируем, что для организации наружного освещения на указанных автодорогах владельцу автомобильных дорог необходимо получить технические условия в филиале «Минские электрические сети», выполнить проектные и строительно-монтажные работы и ввести электроустановку в эксплуатацию в установленном порядке.

  И.о.заместителя 

главного инженера                                                         В.Н.Пагоцкий

