	мihicтэрства

жыллева-камунальнай

гаспадаркi

рэспублiki   беларусь
	
	министерство

жилищно-коммунального

хозяйства

республики   беларусь

	           Мiнжылкамгас                                                           минжилкомхоз 

	  вул. Берсана,  16,  220050,  г. Мiнск

  тэл. (017)  2003185, факс. (017) 2003894   
	    
	        ул. Берсона,  16,  220050,  г. Минск

        тел. (017) 2003185, факс. (017) 2003894


Направляется по электронной почте
   10.04 .2019 № 02-01-15/Г-398
ХХХХХХХХХХХХХХХ
О рассмотрении обращения
Уважаемый ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ!

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь на Ваше электронное обращение по вопросу остекления дверных блоков входных групп жилых многоквартирных домов сообщает следующее.

В соответствии с пунктами 5.5 и 5.6 ТКП 45-3.02 – 324-2018 (33020) «Жилые здания. Строительные нормы проектирования» в жилых зданиях наружные двери, ведущие в жилую часть здания, хозяйственные и технические подполья, на крыши, а также внутренние двери технических помещений и чердаков должны соответствовать требованиям СТБ 2433 и выполняться с применением дверных блоков из металлических конструкций.

В полотне наружных и тамбурных дверей, ведущих в жилую часть многоквартирного жилого дома и общежития, следует предусматривать смотровое отверстие-окно, низ которого должен располагаться не выше 0,9 м от уровня пола, а его заполнение следует выполнять из многослойного безопасного стекла по СТБ ISO 12543-2, СТБ EN 14449, ГОСТ 30826.

При этом наружная дверь главного входа в жилую часть многоквартирного жилого дома должна быть оборудована домофоном или кодовым замком, а также приборами самозакрывания с ограничителями хода дверей (остановами). 

Согласно СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. общие технические условия» для остекления дверных блоков применяют стекло 
по ГОСТ 111, ГОСТ 5533, ГОСТ 7481, ГОСТ 30698 и ГОСТ 30826, стеклопакеты по ГОСТ 24866, а также стекло и стеклопакеты по другим действующим техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА) в соответствии с конструкторской документацией.
Применение листового стекла по ГОСТ 111 высотой более 1200 мм, шириной более 600 мм и толщиной менее 4 мм для остекления дверных блоков не допускается.

Определенных требований к размерам смотрового отверстия-окна в дверных блоках входных групп данными ТНПА не предусмотрено.

С предложениями о внесении изменений в указанные ТНПА Вы можете обратиться в Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, а также в Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.
Дополнительно информируем, что в рамках выполнения задач социально-экономического развития республики ежегодно выполняется замена устаревшего осветительного оборудования, применяемого для освещения мест общего пользования жилищного фонда, на светодиодные светильники.
За нарушение сроков рассмотрения обращения ответственный исполнитель привлечен к материальной ответственности. 
Настоящий ответ может быть обжалован в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

Первый заместитель Министра


Г.А.Трубило
02 Крох 200 22 01                          
