[image: image1.png]4

MUHCKIHEPI O



Код по ОКЮЛП 100071593
	Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне электраэнергетыкi «Белэнерга»
Мiнскае рэспублiканскае унiтарнае

прадпрыемства электраэнергетыкi
“МIНСКЭНЕРГА”
вул. Аранская, 24, 220033, г. Мiнск

тэл. (017) 3738103, факс (017) 2152111
E-mail: office@ minskenergo.by
р/р  BY50BPSB30121077450119330000 Дадатковы офiс №701 на Чкалава Рэгiянальная дырэкцыя №700 па г.Мiнску i Мiнскай вобласцi ААТ «БПС-Сбербанк», г.Мiнск, ул.Чкалава 18, к.1, БIК: BPSBBY2X

	
	Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»
Минское республиканское унитарное

предприятие электроэнергетики

“МИНСКЭНЕРГО”
ул. Аранская, 24, 220033, г. Минск

тел.(017) 3738103, факс (017) 2152111

E-mail: office@ minskenergo.by 
р/с BY50BPSB30121077450119330000 Дополнительный офис №701 на Чкалова Региональной дирекции №700 по г.Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», г.Минск, ул.Чкалова 18, к.1, БИК: BPSBBY2X


	«01» 06. 2020г.  № 21-13/44T/1  

На № _______  ад  ____________
  
	     

	Об отключениях горячей воды
	


РУП «Минскэнерго» рассмотрело Ваше электронное обращение, поступившее в Мингорисполком из Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, по вопросу отключения горячего водоснабжения для проведения испытаний и ремонтов тепловых сетей в 2020 году и сообщает.

Отключение горячего водоснабжения потребителей в межотопительный период связано с проведением испытаний и ремонтов тепловых сетей в рамках регламентных работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону согласно требованиям «Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения» утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №286 от 14.05.2020 и ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» и отраслевых нормативно-технических документов. 
Указанные испытания и ремонт выполняются для выявления дефектных участков тепловых сетей, выполнения их ремонта или замены, во избежание аварийных отключений и длительного нарушения теплоснабжения потребителей в отопительный период. 
Испытания и ремонты тепловых сетей г. Минска осуществляются в строгом соответствии с Графиком отключения тепломагистралей, распределительных сетей и районных котельных филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» для испытаний и ремонтов (далее – График), утвержденным РУП «Минскэнерго» и согласованным Мингорисполкомом.

График разработан на основании оценки состояния оборудования, планов капитального ремонта и реконструкции тепловых сетей, а также с учетом графиков ремонтов оборудования теплоисточников Минской ТЭЦ-2, Минской ТЭЦ-3, Минской ТЭЦ-4 и включает в себя 96 участков тепломагистралей. В состав каждого планируемого к отключению участка тепломагистрали входят непосредственно магистральные трубопроводы, а также квартальные тепловые сети к потребителям тепловой энергии, которые отключаются одновременно. 

Графиком ранее было запланировано отключение тепловых сетей с 11 мая, но в связи с эпидемиологической ситуацией в городе Минске, по согласованию с Минским городским исполнительным комитетом, ранее планируемая дата начала испытаний и ремонтов тепловых сетей была перенесена на 1 июня 2020 года. 21.05.2020 поадресная информация об отключениях горячего водоснабжения у потребителей в июне 2020 года, с учетом переноса сроков, была передана филиалом «Минские тепловые сети» в Главное управление идеологической работы и по делам молодёжи Мингорисполкома для размещения на сайте Мингорисполкома, а также в КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» «Управление «Контакт-центр». На данный момент о планируемых отключениях горячего водоснабжения в июне 2020 года предупреждены потребители тепловой энергии и размещена информация в средствах массовой информации.
Перенести указанные испытания и ремонт тепловых сетей не представляется возможным, так как без их выполнения не будет обеспечена надежная работа системы теплоснабжения г. Минска, возможны нарушения работы систем теплоснабжения с длительным отключением потребителей в отопительный период.

Со стороны РУП «Минскэнерго» совместно с филиалом «Минские тепловые сети» принимаются все меры по сокращению срока отключения горячего водоснабжения в период плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период, время прекращения подачи горячей воды потребителям будет, по возможности, максимально сокращено. 
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» от 18.07.2011 №300-З ответ РУП «Минскэнерго» Вы вправе обжаловать в вышестоящую организацию – ГПО «Белэнерго».
Главный инженер




                  А.А. Казаков
�








