	мihicтэрства

жыллева-камунальнай

гаспадаркi

рэспублiki   беларусь
	
[image: image1.png]



	министерство

жилищно-коммунального

хозяйства

республики   беларусь

	           Мiнжылкамгас                                                           минжилкомхоз 

	  вул. Берсана,  16,  220050,  г. Мiнск

  тэл. (017)  2003185, факс. (017) 2003894   
	    
	        ул. Берсона,  16,  220050,  г. Минск

        тел. (017) 2003185, факс. (017) 2003894


           2020 № 02-01-15/ 
О рассмотрении обращения

На Ваше обращение, адресованное в Министерство здравоохранения Республики Беларусь, сообщаем следующее. 

Порядок завершения отопительного сезона регламентирован Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286 (далее – Правила), в соответствии с пунктом 54 которых, решение о сроках завершения отопительного сезона принимается облисполкомами и Минским горисполкомом, когда установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8 градусов Цельсия и выше, при этом могут приниматься во внимание прогнозы государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».
Согласно пункту 56 Правил отключение отопления производится в следующей очередности:

первая очередь  – промышленные и прочие организации, общественные и административные здания;

вторая очередь  –  общегородские бани, театры, учреждения образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), общежития, жилищный фонд;

третья очередь  – гостиницы, библиотеки, государственные архивы, музеи, учреждения социального обеспечения, медицинские, лечебно-профилактические, школьные и детские дошкольные учреждения образования.

Согласно Положению о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 № 968, в компетенцию министерства не входит проведение исследований в области здравоохранения.
Согласно статье 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011              № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ Вы вправе обжаловать в установленном законодательством порядке.
Первый заместитель Министра     


Г.А. Трубило

02 Протько  2008493                          
