| 29.10.2020 |  | № | 1/08-01-05/613/Кл(эл) |  | E-mail: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На № |  | от |  |  |  |  |  |
| О рассмотрении обращения |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям в пределах компетенции рассмотрело обращение, поступившее из Аппарата Совета Министров Республики Беларусь (далее – обращение), и сообщает, что позиция МЧС по вопросу исключения внутреннего противопожарного водопровода из состава инженерных систем многоквартирного жилого дома Вам направлена письмом от 05.10.2020 № 58ПТЛ-2020. МЧС повторно информирует, что в соответствии с пунктом 14 Правил пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства, утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь от 25.03.2020 № 13, здания, сооружения, помещения, в том числе оборудование, должны эксплуатироваться в соответствии с функциональным назначением, противопожарными мероприятиями, установленными проектной, эксплуатационной документацией. Учитывая изложенное, оценка состояния инженерных систем, в том числе системы внутреннего противопожарного водопровода, осуществляется исходя из требований, указанных в проектной документации, разработанной в установленном порядке. Кроме того МЧС сообщает, что Ваше обращение для рассмотрения в пределах компетенции направлено в Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь (письмо МЧС от 29.10.2020 № 1/08-01-05/613Кл(эл)). В случае несогласия с ответом Вы вправе обжаловать его в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц». |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель Министра |  |  |  |  |  |  | И.В.Болотов |

Киселев 272 50 53